## Wärmegestehungskosten
[5 empty] | Absolute Ergebnisse | [20 empty] | Szenarienvergleich
[5 empty] | Prenzlau | [9 empty] | Schwedt | [10 empty] | Prenzlau | [9 empty] | Schwedt
[5 empty] | KWK-Anlagen |  |  |  | Spitzenlastboiler |  |  |  | PTH |  | KWK-Anlagen |  |  |  |  | Spitzenlastboiler |  |  |  | PTH |  | KWK-Anlagen |  |  |  | Spitzenlastboiler |  |  |  | PTH |  | KWK-Anlagen |  |  |  |  | Spitzenlastboiler |  |  |  | PTH
[5 empty] | chp_pr_ee | chp_pr_gas_1 | chp_pr_gas_2 |  | boiler_pr_1 | boiler_pr_2 | boiler_pr_3 |  | pth_pr |  | chp_pck_waste | chp_sch_kuhheide | chp_sch_m_turbine1 | chp_sch_m_turbine2 |  | boiler_sch_1 | boiler_sch_2 | boiler_sch_contract |  | pth_sch |  | chp_pr_ee | chp_pr_gas_1 | chp_pr_gas_2 |  | boiler_pr_1 | boiler_pr_2 | boiler_pr_3 |  | pth_pr |  | chp_pck_waste | chp_sch_kuhheide | chp_sch_m_turbine1 | chp_sch_m_turbine2 |  | boiler_sch_1 | boiler_sch_2 | boiler_sch_contract |  | pth_sch
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Status Quo | noflex | 1: Energiebilanz
|  | Wärmeerzeugung | MWh/a |  | 19007.8933 | 215.1308 | 2431.815 |  | 0 | 14247.378 | 0 |  | 0 |  | 109457.7068 | 1423.008 | 1273.68 | 1273.68 |  | 41059.418 | 0 | 9.172 |  | 0 | 190398.882
|  | VBS_th | h/a |  | 6842.2942 | 4775.2513 | 4939.6243 |  | 0 | 1423.0961 | 0 |  | 0 |  | 5949.4351 | 8784 | 8784 | 8784 |  | 1121.842 | 0 | 3.9002 |  | 0
|  | Wärmegestehungskosten spezifisch je Komponente | ct/kWh |  | 0 | 8.8083 | 6.9753 |  | 0 | 6.1328 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.4823 | 5.6527 | 5.6527 |  | 5.9499 | 0 | 780.4227 |  | 0
|  | Wärmekosten absolut je Komponente | ct/a |  | 0 | 1894.9351 | 16962.7056 |  | 0 | 87376.8517 | 0 |  | 0 |  | 0 | 7801.3946 | 7199.673 | 7199.673 |  | 244299.7479 | 0 | 7158.0373 |  | 0
|  | Wärmegestehungskosten spezifisch nach Art | ct/kWh |  |  | 7.1243 |  |  | 6.1328 | [6 empty] | 5.5916 |  |  |  | 6.1229
|  | Wärmegestehungskosten spezifisch Gesamt | ct/kWh |  |  | 6.2882 | [9 empty] | 6.076
| pth | 1: Energiebilanz
|  | Wärmeerzeugung | MWh/a |  | 19006.6736 | 215.1308 | 2431.815 |  | 0 | 14247.378 | 0 |  | 1.22 |  | 109448.3199 | 1422.9068 | 1273.4581 | 1273.39 |  | 41059.418 | 0 | 9.172 |  | 10 | 190398.8822 | -1.22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.22 |  | -9.387 | -0.101 | -0.222 | -0.29 |  | 0 | 0 | 0 |  | 10
|  | VBS_th | h/a |  | 6841.8551 | 4775.2513 | 4939.6243 |  | 0 | 1423.0961 | 0 |  | 1.0002 |  | 5948.9249 | 8783.3753 | 8782.4698 | 8782 |  | 1121.842 | 0 | 3.9002 |  | 2 |  | -0.439 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | -0.51 | -0.625 | -1.53 | -2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2
|  | Wärmegestehungskosten spezifisch je Komponente | ct/kWh |  | -4.4503 | 8.8083 | 6.9753 |  | 0 | 6.1328 | 0 |  | 1557.1193 |  | -4.3828 | 5.4824 | 5.653 | 5.653 |  | 5.9499 | 0 | 780.4227 |  | 479.2454 |  | -4.45 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1557.119 |  | -4.383 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 479.245
|  | Wärmekosten absolut je Komponente | ct/a |  | -84586.1959 | 1894.9351 | 16962.7056 |  | 0 | 87376.8517 | 0 |  | 1899.6855 |  | -479685.3731 | 7800.9963 | 7198.7976 | 7198.5289 |  | 244299.7479 | 0 | 7158.0373 |  | 4792.4536
|  | 1: Wärmegestehungskosten spezifisch nach Art; 2: ct/kWh; 5: 1.9411; 8: 62.69; 15: 0.84251; 19: 227.2241 |  |  | -5.183 |  |  | 56.557 | [6 empty] | -4.749 |  |  |  | 221.101
|  | 1: Wärmegestehungskosten spezifisch Gesamt; 2: ct/kWh; 5: 9.7077; 15: 10.1344 |  |  | 3.42 | [9 empty] | 4.058
SINTEG | noflex | 1: Energiebilanz
|  | Wärmeerzeugung | MWh/a |  | 19007.8933 | 215.1308 | 2431.815 |  | 0 | 14247.378 | 0 |  | 0 |  | 109457.7068 | 1423.008 | 1273.68 | 1273.68 |  | 41059.418 | 0 | 9.172 |  | 0 | 190398.882 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | VBS_th | h/a |  | 6842.2942 | 4775.2513 | 4939.6243 |  | 0 | 1423.0961 | 0 |  | 0 |  | 5949.4351 | 8784 | 8784 | 8784 |  | 1121.842 | 0 | 3.9002 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Wärmegestehungskosten spezifisch je Komponente | ct/kWh |  | -4.4503 | 8.8083 | 6.9753 |  | 0 | 6.1328 | 0 |  | 0 |  | -4.3827 | 5.4823 | 5.6527 | 5.6527 |  | 5.9499 | 0 | 780.4227 |  | 0 |  | -4.45 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | -4.383 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Wärmekosten absolut je Komponente | ct/a |  | -84591.2146 | 1894.9351 | 16962.7056 |  | 0 | 87376.8517 | 0 |  | 0 |  | -479723.2583 | 7801.3946 | 7199.673 | 7199.673 |  | 244299.7479 | 0 | 7158.0373 |  | 0
|  | 1: Wärmegestehungskosten spezifisch nach Art; 2: ct/kWh; 5: 7.1243; 8: 6.1328; 15: 5.5916; 19: 6.1229 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 1: Wärmegestehungskosten spezifisch Gesamt; 2: ct/kWh; 5: 6.2882; 15: 6.076 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
| pth | 1: Energiebilanz
|  | Wärmeerzeugung | MWh/a |  | 18915.7493 | 210.753 | 2401.0718 |  | 0 | 13330.233 | 0 |  | 1044.411 |  | 108347.9857 | 1420.4866 | 1269.4259 | 1269.4402 |  | 39161.904 | 0 | 4.109 |  | 3023.314 | 190398.8834 | -92.144 | -4.378 | -30.743 | 0 | 0 | -917.145 | 0 | 0 | 1044.411 | 0 | -1109.721 | -2.521 | -4.254 | -4.24 | 0 | -1897.514 | 0 | -5.063 | 0 | 3023.314
|  | VBS_th | h/a |  | 6809.125 | 4678.0769 | 4877.1771 |  | 0 | 1337.5839 | 0 |  | 522.2055 |  | 5889.1176 | 8768.4357 | 8754.6611 | 8754.76 |  | 1069.9974 | 0 | 1.9512 |  | 604.6628 |  | -33.169 | -97.174 | -62.447 | 0 | 0 | -85.512 | 0 | 0 | 522.206 | 0 | -60.317 | -15.564 | -29.339 | -29.24 | 0 | -51.845 | 0 | -1.949 | 0 | 604.663
|  | Wärmegestehungskosten spezifisch je Komponente | ct/kWh |  | 0.67441 | 7.93 | 6.1255 |  | 0 | 5.5305 | 0 |  | 8.0327 |  | 1.7351 | 4.5132 | 4.6786 | 4.6786 |  | 5.8209 | 0 | 1752.7726 |  | 7.7856 |  | 5.125 | -0.878 | -0.85 | 0 | 0 | -0.602 | 0 | 0 | 8.033 | 0 | 6.118 | -0.969 | -0.974 | -0.974 | 0 | -0.129 | 0 | 972.35 | 0 | 7.786
|  | Wärmekosten absolut je Komponente | ct/a |  | 12756.9097 | 1671.2786 | 14707.7572 |  | 0 | 73722.5459 | 0 |  | 8389.4314 |  | 187989.5313 | 6410.9511 | 5939.1081 | 5939.1504 |  | 227959.0309 | 0 | 7202.1426 |  | 23538.439
|  | 1: Wärmegestehungskosten spezifisch nach Art; 2: ct/kWh; 5: 6.2711; 8: 5.7123; 15: 4.6192; 19: 6.1319 |  |  | -0.853 | 0 | 0 | -0.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.972 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1: Wärmegestehungskosten spezifisch Gesamt; 2: ct/kWh; 5: 5.7982; 15: 6.0021 |  |  | -0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FLEXFRIENDLY | noflex | 1: Energiebilanz
|  | Wärmeerzeugung | MWh/a |  | 19007.8933 | 215.1308 | 2431.815 |  | 0 | 14247.378 | 0 |  | 0 |  | 109457.7068 | 1423.008 | 1273.68 | 1273.68 |  | 41059.418 | 0 | 9.172 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VBS_th | h/a |  | 6842.2942 | 4775.2513 | 4939.6243 |  | 0 | 1423.0961 | 0 |  | 0 |  | 5949.4351 | 8784 | 8784 | 8784 |  | 1121.842 | 0 | 3.9002 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Wärmegestehungskosten spezifisch je Komponente | ct/kWh |  | 0 | 8.8083 | 6.9753 |  | 0 | 8.2995 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.4823 | 5.6527 | 5.6527 |  | 8.1166 | 0 | 782.5894 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.167 | 0 | 2.167 | 0 | 0
|  | Wärmekosten absolut je Komponente | ct/a |  | 0 | 1894.9351 | 16962.7056 |  | 0 | 118246.1716 | 0 |  | 0 |  | 0 | 7801.3946 | 7199.673 | 7199.673 |  | 333261.8204 | 0 | 7177.9103 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30869.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88962.072 | 0 | 19.873 | 0 | 0
|  | 1: Wärmegestehungskosten spezifisch nach Art; 2: ct/kWh; 5: 7.1243; 8: 8.2995; 15: 5.5916; 19: 8.2895 |  |  | 0 |  |  | 2.167 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2.167
|  | 1: Wärmegestehungskosten spezifisch Gesamt; 2: ct/kWh; 5: 8.1154; 15: 8.0517 |  |  | 1.827 | [9 empty] | 1.976
| pth | 1: Energiebilanz
|  | Wärmeerzeugung | MWh/a |  | 18565.3794 | 201.4853 | 2292.5908 |  | 0 | 12499.474 | 0 |  | 2343.288 |  | 107332.042 | 1416.7146 | 1267.2786 | 1267.2374 |  | 37701.095 | 0 | 4.109 |  | 5508.188 |  | -442.514 | -13.645 | -139.224 | 0 | 0 | -1747.904 | 0 | 0 | 2343.288 | 0 | -2125.665 | -6.293 | -6.401 | -6.443 | 0 | -3358.323 | 0 | -5.063 | 0 | 5508.188
|  | VBS_th | h/a |  | 6683.002 | 4472.3634 | 4656.825 |  | 0 | 1254.2238 | 0 |  | 1171.644 |  | 5833.8973 | 8745.1518 | 8739.8527 | 8739.5684 |  | 1030.0846 | 0 | 1.9512 |  | 1101.6376 |  | -159.292 | -302.888 | -282.799 | 0 | 0 | -168.872 | 0 | 0 | 1171.644 | 0 | -115.538 | -38.848 | -44.147 | -44.432 | 0 | -91.757 | 0 | -1.949 | 0 | 1101.638
|  | Wärmegestehungskosten spezifisch je Komponente | ct/kWh |  | -4.4512 | 9.1153 | 7.1724 |  | 0 | 8.5435 | 0 |  | 4.7238 |  | -4.3835 | 5.4962 | 5.6683 | 5.6684 |  | 8.2732 | 0 | 1641.0208 |  | 4.3058 |  | -4.451 | 0.307 | 0.197 |  | 0 | 0.244 | 0 |  | 4.724 |  | -4.384 | 0.014 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0.157 | 0 | 858.431 | 0 | 4.306
|  | Wärmekosten absolut je Komponente | ct/a |  | -82638.4473 | 1836.5899 | 16443.3918 |  | 0 | 106789.6284 | 0 |  | 11069.113 |  | -470495.0155 | 7786.5669 | 7183.3084 | 7183.1455 |  | 311910.3975 | 0 | 6742.9544 |  | 23717.0029
|  | 1: Wärmegestehungskosten spezifisch nach Art; 2: ct/kWh; 5: 7.3294; 8: 7.9405; 15: 5.6066; 19: 7.9228 |  |  | 0.205 | 0 | 0 | -0.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | -0.367 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1: Wärmegestehungskosten spezifisch Gesamt; 2: ct/kWh; 5: 7.8526; 15: 7.7287 |  |  | -0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| pth_storage | 1: Energiebilanz
|  | Wärmeerzeugung | MWh/a |  | 18805.6701 | 225.7966 | 2499.6677 |  | 0 | 12043.115 | 0 |  | 2436.087 |  | 109840.6868 | 1423.008 | 1267.0348 | 1267.4813 |  | 35463.209 | 0 | 3.453 |  | 5581.961 |  | 240.291 | 24.311 | 207.077 | 0 | 0 | -456.359 | 0 | 0 | 92.799 | 0 | 2508.645 | 6.293 | -0.244 | 0.244 | 0 | -2237.886 | 0 | -0.656 | 0 | 73.773
|  | VBS_th | h/a |  | 6769.4997 | 5012 | 5077.4501 |  | 0 | 1208.4317 | 0 |  | 1218.0435 |  | 5970.2515 | 8784 | 8738.1708 | 8741.2503 |  | 968.9401 | 0 | 1.6397 |  | 1116.3922 |  | 86.498 | 539.637 | 420.625 | 0 | 0 | -45.792 | 0 | 0 | 46.4 | 0 | 136.354 | 38.848 | -1.682 | 1.682 | 0 | -61.144 | 0 | -0.312 | 0 | 14.755
[26 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | Wärmegestehungskosten spezifisch je Komponente | ct/kWh |  | 0 | 8.6038 | 6.8973 |  | 0 | 8.6185 | 0 |  | 4.6405 |  | 0 | 5.4893 | 5.6686 | 5.668 |  | 8.3907 | 0 | 1951.4989 |  | 4.2999 |  | 4.451 | -0.511 | -0.275 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | -0.083 | 0 | 4.384 | -0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 310.478 | 0 | -0.006
|  | Wärmekosten absolut je Komponente | ct/a |  | 0 | 1942.7056 | 17240.8898 |  | 0 | 103793.7899 | 0 |  | 11304.7333 |  | 0 | 7811.311 | 7182.3445 | 7184.1094 |  | 297560.841 | 0 | 6738.5256 |  | 24001.6688
|  | 1: Wärmegestehungskosten spezifisch nach Art; 2: ct/kWh; 5: 7.0387; 8: 7.9492; 15: 5.6039; 19: 7.9979 |  |  | -0.291 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1: Wärmegestehungskosten spezifisch Gesamt; 2: ct/kWh; 5: 7.805; 15: 7.7874 |  |  | -0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | chp_pr_ee | chp_pr_gas_1 | chp_pr_gas_2 | 0 | boiler_pr_1 | boiler_pr_2 | boiler_pr_3 | 0 | pth_pr | 0 | chp_pck_waste | chp_sch_kuhheide | chp_sch_m_turbine1 | chp_sch_m_turbine2 | 0 | boiler_sch_1 | boiler_sch_2 | boiler_sch_contract | 0 | pth_sch
2016 | SQ | noflex | 2016_SQ_noflex |  | 6842.2942 | 4775.2513 | 4939.6243 | 0 | 0 | 1423.0961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5949.4351 | 8784 | 8784 | 8784 | 0 | 1121.842 | 0 | 3.9002 | 0 | 0
2016 | SQ | pth | 2016_SQ_pth |  | 6841.8551 | 4775.2513 | 4939.6243 | 0 | 0 | 1423.0961 | 0 | 0 | 1.0002 | 0 | 5948.9249 | 8783.3753 | 8782.4698 | 8782 | 0 | 1121.842 | 0 | 3.9002 | 0 | 2
2016 | SINTEG | noflex | 2016_SINTEG_noflex |  | 6842.2942 | 4775.2513 | 4939.6243 | 0 | 0 | 1423.0961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5949.4351 | 8784 | 8784 | 8784 | 0 | 1121.842 | 0 | 3.9002 | 0 | 0
2016 | SINTEG | pth | 2016_SINTEG_pth |  | 6809.125 | 4678.0769 | 4877.1771 | 0 | 0 | 1337.5839 | 0 | 0 | 522.2055 | 0 | 5889.1176 | 8768.4357 | 8754.6611 | 8754.76 | 0 | 1069.9974 | 0 | 1.9512 | 0 | 604.6628
2016 | FLEXRIENDLY | noflex | 2016_FLEXRIENDLY_noflex |  | 6842.2942 | 4775.2513 | 4939.6243 | 0 | 0 | 1423.0961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5949.4351 | 8784 | 8784 | 8784 | 0 | 1121.842 | 0 | 3.9002 | 0 | 0
2016 | FLEXRIENDLY | pth | 2016_FLEXRIENDLY_pth |  | 6683.002 | 4472.3634 | 4656.825 | 0 | 0 | 1254.2238 | 0 | 0 | 1171.644 | 0 | 5833.8973 | 8745.1518 | 8739.8527 | 8739.5684 | 0 | 1030.0846 | 0 | 1.9512 | 0 | 1101.6376
[5 empty] | chp_pr_ee | chp_pr_gas_1 | chp_pr_gas_2 | 0 | boiler_pr_1 | boiler_pr_2 | boiler_pr_3 | 0 | pth_pr | 0 | chp_pck_waste | chp_sch_kuhheide | chp_sch_m_turbine1 | chp_sch_m_turbine2 | 0 | boiler_sch_1 | boiler_sch_2 | boiler_sch_contract | 0 | pth_sch
2016 | SQ | noflex | 2016_SQ_noflex |  | 19007.8933 | 215.1308 | 2431.815 | 0 | 0 | 14247.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109457.7068 | 1423.008 | 1273.68 | 1273.68 | 0 | 41059.418 | 0 | 9.172 | 0 | 0
2016 | SQ | pth | 2016_SQ_pth |  | 19006.6736 | 215.1308 | 2431.815 | 0 | 0 | 14247.378 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 109448.3199 | 1422.9068 | 1273.4581 | 1273.39 | 0 | 41059.418 | 0 | 9.172 | 0 | 10
2016 | SINTEG | noflex | 2016_SINTEG_noflex |  | 19007.8933 | 215.1308 | 2431.815 | 0 | 0 | 14247.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109457.7068 | 1423.008 | 1273.68 | 1273.68 | 0 | 41059.418 | 0 | 9.172 | 0 | 0
2016 | SINTEG | pth | 2016_SINTEG_pth |  | 18915.7493 | 210.753 | 2401.0718 | 0 | 0 | 13330.233 | 0 | 0 | 1044.411 | 0 | 108347.9857 | 1420.4866 | 1269.4259 | 1269.4402 | 0 | 39161.904 | 0 | 4.109 | 0 | 3023.314
2016 | FLEXRIENDLY | noflex | 2016_FLEXRIENDLY_noflex |  | 19007.8933 | 215.1308 | 2431.815 | 0 | 0 | 14247.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109457.7068 | 1423.008 | 1273.68 | 1273.68 | 0 | 41059.418 | 0 | 9.172 | 0 | 0
2016 | FLEXRIENDLY | pth | 2016_FLEXRIENDLY_pth |  | 18565.3794 | 201.4853 | 2292.5908 | 0 | 0 | 12499.474 | 0 | 0 | 2343.288 | 0 | 107332.042 | 1416.7146 | 1267.2786 | 1267.2374 | 0 | 37701.095 | 0 | 4.109 | 0 | 5508.188
2016 | FLEXRIENDLY | pth | 2016_FLEXRIENDLY_pth |  | 18805.6701 | 225.7966 | 2499.6677 | 0 | 0 | 12043.115 | 0 | 0 | 2436.087 | 0 | 109840.6868 | 1423.008 | 1267.0348 | 1267.4813 | 0 | 35463.209 | 0 | 3.453 | 0 | 5581.961